凤阳县中医院

医学教学模型设备采购

招 标 文 件

招标文件编号：FYXZYY-SB20200623

招 标 人：凤阳县中医院

二〇二〇年六月

目  录

第一章 招标公告

第二章 评标办法

第三章 货物需求一览表及技术参数、配置

第一章  招标公告

发布日期：2020年6月23日

凤阳县中医院所需医疗设备采购进行院内公开招标，现发布招标公告，欢迎合格投标人提交密封投标书。

一、招标项目

1、项目名称：医学教学模型设备采购

2、招 标 人：凤阳县中医院

3、资金来源：自筹，已落实。

二、项目概况

1、交货地点：凤阳县中医院，招标人指定地点。

2、交货及安装期：合同签订后15个日历日内完成设备的供货及安装。

3、招标内容：医学教学模型设备采购，具体详见货物需求一览表。

4、付款方式：设备安装调试完成，验收合格后，支付合同总价的90%，合同总价的10%作为质量保证金，自报质保期为一年的，质量保证金在质保期满后一次性付清（无息），自报质保期超过一年的，质量保证金在质保期满一年后退还质量保证金的50%，余款在质保期满后一次性退还（无息）。

5、货物需求一览表

设备需求一览表

| 包号 | 编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 心肺听诊仪 | 套 | 1 | 98000元 |
|  | 2 | 气管插管模拟人 | 套 | 1 |  |
|  | 3 | 心肺复苏模拟人（普通版） | 套 | 2 |  |
|  | 4 | 心肺复苏模拟人（考试版） | 套 | 1 |  |
|  | 5 | 多种心电图电脑模拟人 | 套 | 1 |  |
|  | 6 | 气管切开仿真训练模拟人 | 套 | 1 |  |
|  | 7 | 新生儿气管插管模拟人 | 套 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  | 8 | 98000元 |

三、投标人资格条件

1、中国境内注册成立的独立法人，具有有效的营业执照，具备承担民事责任的能力。

2、制造商或贸易公司均可参加投标，但贸易公司应获得各投标产品制造商（含其在中国境内的分支机构）或由投标产品制造商（含其在中国境内的分支机构）直接授权的销售代理商（提供制造商授权总代的授权函复印件）出具的针对本次投标的授权。具有投标产品相应的“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械生产备案凭证”，且生产范围包括投标类医疗产品；贸易公司具有投标产品相应的“医疗器械经营企业许可证”或“医疗器械经营备案凭证”，且经营范围包括投标类医疗产品。

3、进口产品须提供投标产品相应有效的进口注册证（含附页、附件）。

4、投标人代表须提供加盖公章的法定代表人身份证明和本人有效身份证复印件(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效身份证复印件)，装订在标书中同样有效。

四、招标文件获取

1、凤阳县中医院网站“医学教学模型设备采购”下载（依据招标文件内容编制投标文件）

凤阳县中医院网址http://www.fyxzyy.com/

2、重要说明：参与投标的供应商报出的价格含设备（提供需求设备分项报价及总价）、运费、安装、调试、培训、税金等所有应计费用，并对采购文件所列要求做出承诺。投标的供应商在与采购单位签订供货合同时，须出具供应商、产品有效资质材料以及厂家或总代针对本项目的授权书原件，未尽事项可在合同中约定。

3、评审人员综合设备性能、技术参数、报价、业绩、质保期、维保、培训等内容进行综合评价打分。

4、以上设备医院视需求有权在中标数量上增减。

5、请于2020年6月30日(星期二)下午三时前携加盖公章密封所投产品名称、型号规格、生产厂家、性能、技术参数、报价、业绩、维保、培训、彩页及与其它医院签订中标合同书1-3份复印件含中标价格等内容四份（一正三副）设备资料（装订成册）到凤阳县中医院行政楼二楼参加招标采购会议，逾期视为自动放弃。

五、联系方式

招标人：凤阳县中医院

联系人：刘道新、丁伟      电话：18955066158   13335500003

六、招标文件的组成

第一章：招标公告

第二章：评标办法

第三章：货物需求一览表及技术参数、配置

七、投标文件包括以下内容：

（1）开标一览表

（2）供货范围表

（3）业绩表及业绩证明材料

★（4）负责承担接入医院信息系统所产生全部经济费用承诺书

（5）技术文件：提供证明所投产品规格及参数的证明材料，投标人

应将投标文件装订成册，编写目录及页码。

第二章  评标方法

评标方法

    - 本项目采用综合评估法(打分法)，进行评审；

    - 评标委员会对投标人分别进行评审、比较并推荐有效的投标候选人；

    - 在技术和商务方面对合格投标人的投标文件进行系统地评审和比较；

    - 评标委员会成员评议独立打分或集体综合评估法打分法；

    - 评标委员会综合评定出各投标人的排名顺序。

详细评审

评标委员会对经初步评审合格的投标文件分包进行技术和商务的详细评审、比较，见评分标准一览表。

| 评分标准一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审项目 | 评审内容 | 评分标准说明 |
| 技术参数 （40分） | 设备配置 （10分） | 配置情况横向比较进行综合评价，优的得8-10分，良的得6-7分，一般的得4-5分，较差的得1-3分。明显不满足使用需求的不得分。 |
|  | 技术参数、设备总体综合评价（30分） | 对“投标产品的技术参数/技术领先水平、所提供样品材质与工艺、性能特点、操作便捷度、市场占有率、用户使用评价等”进行综合评价，优的得25-30分，良的得20-24分，一般的得19-23分。 |
| 资信及服务评审（30分） | 制造商行业影响力、业绩（14分） | 对“投标产品制造商的生产规模、市场地位、行业影响力等”进行综合评价，由评委酌情由低到高给1-14分。 |
|  | 售后服务措施 （5分） | 对“投标人售后服务管理制度、保障措施、维修人员数量、响应时间、本地化服务、核心件/易耗品供应地及供应期、最近的维修点、质保期满后维保费用等承诺情况”进行综合评价，由评委酌情打1-5分。 |
|  | 培训服务 （4分） | 对“投标人售后培训人员数量及次数等相关承诺”进行综合评价，由评委酌情打1-4分。 |
|  | 优惠条件 (3分) | 对“投标人提供的其它实质性优惠内容（非报价优惠）的实用性及实际价值等”进行综合评价，酌情打0-3分。 |
|  | 质保期 （4分） | 投标人质保期不得低于1年，1年不得分，在1年基础上每增加1年得2分，最高得4分。 |
| 价格（30分） | (1)评标基准价： 取所有有效投标报价的最低值，作为评标基准价。 (2)投标报价得分计算： 有效投标报价等于评标基准价的，得满分30分； 其他有效投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）*30 |  |
| 100分 | 合计得分 |  |
|  | 评审人员签字： |  |

第三章 货物需求一览表及技术参数、配置

医学教学模型技术参数及产品要求

一、心肺听诊仪

仪器由电脑芯片控制，在临床患者身上录制了34种典型的心音和呼吸音，经过高保真技术处理编辑制成语音芯片，学员通过听诊器，可以进行真实听诊，其声音真实。

- 气管插管模拟人

功能特点：

1.模型气道的大小及结构完全按照正常成人解剖结构设计。包括：鼻、口、牙、舌、咽、喉、会厌、声带、环状软骨、气管、支气管、肺、食管。

2. 模型可进行经口气管插管，还可进行吸痰、肺部充气练习及评价；

3.可以手动模拟颈动脉搏动。

4. 可在气管插管过程中采用Sellick手法。通过喉部定位及将环状软骨压下，学生可真实看到声带降至视野范围内，并有效地关闭模型的食管。

5.误插可报警，呼吸球囊挤压可显示两肺起伏。

三、心肺复苏模拟人（普通版）

功能特点：

1.模拟人上肢关节可自由活动，可进行搬运练习。

2.标准的模拟气道开放显示，开放气道时，气道绿色灯亮。

3. 全程操作计时功能，操作过程中可一键复位开始下一轮的操作，全程语音提示，音量大小可任意调节，在操作过程中可一键静音，全程数字计数，按压吹气正确与错误的次数。

4. 人工手位胸外按压显示及报警：

4.1按压位置正确错误的指示灯显示并语音报警，带按压回弹语音提示；

4.2按压深度正确（5-6CM）由条码绿色灯显示；按压深度大于6CM过深时条码红色灯显示，并语音报警“过大”；按压深度不够小于5CM时条码黄色灯显示，并语音报警“不足”，及回弹不足语音报警。

5. 人工呼吸（吹气）显示报警：

5.1吹气潮气量500-1000ml正确错误的指示灯显示，并语音报警；

5.2吹气量大于等于500ml时绿色条码灯显示；吹气量小于500ml时条码黄色灯显示，并语音报警不足；吹气量大于1000ml时条码红色灯显示，并语音报警过大，当吹气量过快或超大，造成气体进入胃部红色指示灯显示并语音报警。

6. 操作周期：按压与人工吹气30:2（单人或双人），完成5个循环周期CPR操作。

7. 操作频率：最新国际标准：100-120次/分钟。

8. 操作方式：训练操作模式。

9. 检查瞳孔反映：瞳孔由一只散大与一只缩小的比较认识。

10. 检查颈动脉反映：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动。

11. 电源状态：采用220V外接电源。

四、心肺复苏模拟人（考试版）

1.模型特点：

1.1 为男性全身模拟人，外形仿真，皮肤手感真实，经久耐用。

1.2 有口腔、鼻腔和气道结构，可通过口对口、复苏气囊对口等方式完成人工通气，气道密闭不漏气。

1.3 模型胸部具有肋骨等解剖结构，方便定位按压位置，按压力度接近真人，按压深度5CM所需施加力量为50Kg。

1.4 模型胸部按压最大深度大于6.5cm，满足AHA心肺复苏指南要5-6cm正确范围，并提供按压过深的可能性。

1.5 ★模型具有自动的双侧颈动脉搏动、自主呼吸、瞳孔对光反射等生命体征反馈。

1.6 ★模型配有仿真血液循环和通气指示，根据心肺复苏操作的质量进行动态反馈。

1.7 模型可监测心肺复苏按压位置、按压深度、按压频率、通气速度、通气量、气道打开、瞳孔对光反射、意识判断等操作。

1.8 ★模型内嵌智能化控制系统，可不依赖任何控制终端，对心肺复苏训练质量进行监测、反馈和成绩评估。

2.软件功能特点

2.1 ★软件可在手机、平板、PC等任意终端打开，实现无线连接和数据通讯，兼容IOS、Android、Windows、MacOS、Linux等主流操作系统。

2.2 提供以下功能：

2.2.1 支持学员单人CPR全流程训练，实现过程实时指导和监督；

2.2.2 支持学员进行按压、通气、按压与通气的专项步骤训练，并限定训练时间；

2.2.3 可自定义时长的学员自我测试训练；

2.2.4 可实时表现模拟人的按压通气数据与图形，并以动态分布图显示数据分布规律，可查看其当时的详情。并自动完成客观化评分。

2.3 产品内置AHA和ERC心肺复苏评判标准，并为不同水平学员提供多种训练难度。

2.4 将训练过程中的实时数据如按压深度、按压频率、按压位置、通气量、通气时长、气道打开等，以即时反馈的图形化方式直观展示，方便学生训练中即时纠错。

2.5 所有的训练和考核数据可自动保存，并区分训练/考核类型、时间及人员，可分类排序、查看。

2.6 可查看某一项训练成绩的详情，包括训练总成绩、总时长、循环组数；按压成绩、平均按压深度、平均按压频率、按压位置正确率、胸廓完全回弹率；通气成绩、平均通气量、平均通气时长、气道开放正确率；按压时长占整个CPR百分比、最大中断时长等信息。并以雷达图形式汇总展示各个方面分值分布情况。并能根据学生本次的操作特点，自动生成评语供学生参考。

2.7 ★提供训练数据回放功能，可对整体数据自动划分循环组数，并按组分块处理和评价。可以回看单次按压通气的波形图及分组训练的质量评价。

2.8 提供成绩导出、上传至云端（设备接入互联网时）功能。

2.9 ★为用户提供云端操作权限（设备接入互联网时），方便用户在线通过图表、数据等形式，查看统计、对比分析、汇总导出教学评估成果。

2.10 提供自动化时间校准功能，保证成绩列表时间与设备时间匹配。

3.产品性能

3.1 按压机械寿命大于100万次。

3.2 全无线设计。

3.3 内置可充电电池，单次充电可连续使用4小时以上。

3.4 软件可自动适配主流设备，包括：手机、平板电脑、笔记本电脑和台式电脑等，并适配主流操作系统，包括：Windows、OSX、Android和iOS等。

4.产品配置

4.1心肺复苏模拟人 * 1台

4.2模拟人充电器 *1个

4.3产品登录标识 *1个（固定于模拟人体侧位置）

4.4产品使用说明 *1份

4.5 CPR衬垫/背包 *1套

4.6模拟人服装  * 1套

4.7联想品牌笔记本 * 1台（CPU≥Intel酷睿i5   内存≥8G）

五、多种心电图电脑模拟人

1.模型特点：

1.1 采用微电脑控制，模拟人体内中存储有多种正常及异常心电信号，每种心电图信号都采用模拟数字代码表示。

1.2 使用时连上普通心电图机或心电监护仪，将心电图机的导联线，分别连接四肢和胸前相关部位。

1.3 教学实习或考核时在仿真模拟人面板上操作代码按钮，根据教学需要输入某心电图的代码，通过心电图机或心电监护仪便能自动描绘这一心电特征波形。

1.4 波形逼真而且心率可调。

1.5 模拟人体采用高新技术，以特种硅橡胶和高分子复合材料，在合金雕刻模具中浇注成型。皮肤柔韧、富有弹性，并印有听诊部位标志。耐老化、耐高温和低温，坚固耐用。

1.6 采用先进的美工化妆技术，使模拟人美如真人，生动形象。

1.7 可进行心肺复苏训练练习：

1.7.1模拟人上肢关节可自由活动；

1.7.2人工手位胸外按压训练；

1.7.3人工口对口呼吸（吹气）练习；

1.7.4检查瞳孔反映：模拟瞳孔由一只散大与一只缩小的比较认识。

1.8 心肺复苏训练练习：

1.8.1模拟人上肢关节可自由活动；

1.8.2人工手位胸外按压训练；

1.8.3人工口对口呼吸（吹气）练习；

1.8.4检查瞳孔反映：模拟瞳孔由一只散大与一只缩小的比较认识。

2.教学软件：

2.1 软件采用虚拟现实、动画、互动程序开发等技术，将心电监护监测操作流程、技术知识要点融入其中，形成了一套交互式软件。

2.2 模拟监护仪面板，系统自动判断操作正误。

2.3 ★考核电极片放置位置，自动评价。

2.4 ★软件强化标准流程操作，分练习和考核两种模式，练习时有步骤提示；考核模式屏蔽所有提示，设置考察陷阱。

2.5 运用即时扣分机制，实时显示得分情况。

2.6操作完成后可查看操作错误项目，学生可对整体操作有更直观的认识。

- 气管切开仿真训练模拟人

1.模型为真实男性上半身，上至头部下至髂前上棘。

2.具有气管切开模块，其模块具有人造皮肤、皮下组织（肌肉、脂肪、血管）、甲状软骨、气管软骨、环状软骨、环甲膜等结构。

3.可做气管切开、环甲膜穿刺操作。

4.气管切开操作过程中，可做组织钝性分离，可模拟少量血液流出，模拟出血场景。

5.可触摸到仿真的甲状软骨，在体表位置做穿刺及切口定位。

6.该模型为医学教学示范、考核使用。

7.可更换气管切开模块。

- 新生儿气管插管

1.仿真新生儿头部，标准的头后仰体位。

2.气道解剖结构逼真，包括：口、舌、悬雍垂、气管、支气管、肺等。

3.可进行新生儿气管插管训练，插管手感真实。

4.可以通过吹气的方式来检测插管位置是否正确；也可从头后方的开放视窗看到气管导管置入情况。

5.带美观的透明底座。

附件格式1（投标人填写）

开标一览表

招标编号：            包号：            金额:         元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | 备品备件 |  |  |  |
| 5 | 专用工具 |  |  |  |
| 6 | 其他费用 |  |  |  |
| 7 | 投标总价(含所有服务) |  |  |  |
| 8 | 交货及安装期 |  |  |  |
| 9 | 质量保证期 |  |  |  |
| 10 | 设备品牌 |  |  |  |
| 11 | 耗材价格 |  |  | 耗材内容、数量等相关内容，可另附表； |
| 12 | 其他优惠条件 |  |  |  |

投标单位：                 (盖章)     授权代表：            (签字)

年   月   日

说明：

- 投标人必须严格按照以上开标一览表的格式和此说明填写，否则可能导致投标不被接受。

- 招标编号和招标包号按招标文件给定的编号填写。

3) 货物品目号按招标文件给定填写(若无品目号可不填)。

4) 备品备件、专用工具一栏在开标一览表中填写合价，但必须对应于投标分项报价表及供货范围表内的备品备件、专用工具清单。备品备件和专用工具应在备品备件和专用工具清单中对应所报设备品目逐一列出，并填写数量、单价及合价。

5) 备品备件、专用工具属免费的或部分免费可不报价，但应在开标一览表报价栏和备注栏注明免费，并且应在备品备件、专用工具清单中列出相应名称、数量、单价和合价等。

6) 其他费用栏填写安装、调试、相关产品检测、验收、取证、培训费、包装、运输、装卸、保险费、招标代理服务费等与本项目有关的全部其他费用合价。

7) 交货期是按接业主通知要求后几日内装货运至现场业主指定位置的时间。

8）11项内容报价不得计入投标总报价，供招标人参考。

附件格式2（投标人填写）

供货范围表

主机和标准附件清单

项目名称：                            招标编号：

| 序号 | 组成主机整件、 附件名称 | 规格型号 | 单价 | 数 量 | 合价 | 制造商及 制造地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

授权代表（签字）：

日  期：

附件格式3（投标人填写）

业绩表

项目名称：                        招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 供货设备 | 合同金额 | 交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

授权代表（签字）：

日  期：

注：提供投标产品2017年1月1日以来销售业绩，须附合同复印件。

承诺书

凤阳县中医院：

我公司郑重承诺：参加本次医疗设备招标项目所中标的医疗设备负责接入医院信息系统，并承担所产生的全部经济费用。

承诺投标单位（公章）：

授权代表（签字）：

日  期：